# Power HIVE

Name	Power HIVE
Description	Solar Energie speichern um Smartphone und Notebooks zu laden.
Status	Planning
Contact	orimpe
Participants	orimpe, fantawams
Repository	Power Hive

### Einkaufsliste
- Portable 100W Folding Solar Panel 12V
- LCD Voltage Watt Power Meter
- Ladesteckdose 12V
- Aviation Connector
- 5 Gang Schaltpanel 12V
- Mini Batterie Trennschalter
- DC DC Stepup Konverter 100W
### Funktionsweise
Mittels Solar Panel (oder Windrad) wird Energie gesammelt und über den Solarregler (für 12V) weitergeleitet.
Ein Wattmeter misst dabei die gewonnene Energie die an den Li-Ion Akku über eine BMS eingespeist wird.
Das Kontrollpanel verfügt über 12V Ausgang, LED Spannungsanzeige und mittels Kippschalter werden weitere Spannungsausgänge 5V und 19V mittels DC Step down bzw DC DC Step up eingeschaltet. (Die gewünschten Spannungen können fein justiert werden)
### Li-Ion Akku
Der Akku wird aus alten Notebook Akkus recycelt und besteht aus 4 Zellen (4S)
- 3,7V * 4S = 14,8V
- Die einzelnen 18650 Zellen haben ca 2500mA
- Die Kapazität des Verbundes ist noch unbekannt
### Vorgehensweise
1. Die einzelne LiIon Zellen ausbauen und säubern
2. Initiale Spannung dokumentieren
3. Innenwiederstand messen und dokumentieren
4. Laden, Spannung und Kapazität messen & dokumentieren
5. 30 Tage einlagern und den Spannungsabfall messen. (alles ab 0,2V ist nicht optimal)
6. Zellen einordnen und zu größeren Zellen (4 in Serie und xx in parallel) verlöten
7. An das BMS anschließen
8. Ab hier kann der Akku als ganzes getestet werden
### Nützliche Links
https://www.wolke101.de/akku-innenwiderstand/ zum Innenwiederstand messen